## Sheet1
工程量清单及预算价格
东城管理部
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项小计（元） | 备注
1 | 石膏背景墙 | ㎡ | 20 | 8500 | 8500
含税合计（9%税金） |  |  |  |  | 8500
西城管理部
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项小计（元） | 备注
1 | 隔断新作 | ㎡ | 20 | 750 | 15000
2 | 电路改造 | 项 | 1 | 3000 | 3000
含税合计（9%税金） |  |  |  |  | 18000
方庄管理部
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项小计（元） | 备注
1 | 移动隔断制作 | 个 | 8 | 506 | 4048
含税合计（9%税金） |  |  |  |  | 4048
丰台管理部
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项小计（元） | 备注
1 | 拆除 | 项 | 1 | 3000 | 3000
2 | 地面新作 | ㎡ | 60 | 220 | 13200
3 | 墙面刷白 | ㎡ | 88 | 100 | 8800
含税合计（9%税金） |  |  |  |  | 25000
房山管理部
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项小计（元） | 备注
1 | 墙面刷白、修复 | ㎡ | 90 | 100 | 9000
含税合计（9%税金） |  |  |  |  | 9000
通州管理部
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项小计（元） | 备注
1 | 拆除 | 项 | 1 | 4000 | 4000
2 | 地面新作 | ㎡ | 17 | 220 | 3740
3 | 墙面刷白 | ㎡ | 80 | 100 | 8000
4 | 门窗更换 | ㎡ | 8 | 850 | 6800
5 | 外墙粉刷 | ㎡ | 64.6 | 100 | 6460
含税合计（9%税金） |  |  |  |  | 29000
昌平管理部
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项小计（元） | 备注
1 | 拆除 | 项 | 1 | 2000 | 2000
2 | 窗户更换 | ㎡ | 20 | 850 | 17000
含税合计（9%税金） |  |  |  |  | 19000
怀柔管理部
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项小计（元） | 备注
1 | 拆除 | 项 | 1 | 3000 | 3000
2 | 地面新作 | ㎡ | 25 | 220 | 5500
3 | 墙面刷白 | ㎡ | 82 | 100 | 8200
4 | 电路改造 | 项 | 1 | 5000 | 5000
5 | 隔断新作 | ㎡ | 65 | 180 | 11700
6 | 灯具更换 | 项 | 1 | 1600 | 1600
含税合计（9%税金） |  |  |  |  | 35000
海淀管理部
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项小计（元） | 备注
1 | 轻钢龙骨制作安装 | ㎡ | 126 | 95 | 11970 | 高度为4.2米，长度为15米。含调解室墙体及入户门墙体，双排、双层龙骨制作安装加装防火隔音岩棉。稳固，隔音。轻钢龙骨制作面积为4.2*15*2=126㎡。
2 | 石膏板制作安装 | ㎡ | 185 | 105 | 19425 | 石膏板、10mm吸音材料。高度为3.7米，长度为12.5米。含调解室墙体及入户门墙体，单面双层石膏板制作安装，两侧墙体为4层石膏板。石膏板制作面积为3.7*12.5*4=185㎡。
3 | 批腻子石膏 | ㎡ | 185 | 38 | 7030 | 含材料、人工、机具、辅料，双层两面墙，共批四遍腻子，面积为石膏板相同为185㎡。
4 | 涂刷环保涂料 | ㎡ | 185 | 55.16 | 10204.6 | 涂刷三遍多乐士环保漆，人工、材料、双层两面墙，面积为石膏板相同为185㎡。
5 | 防火门 | 樘 | 1 | 4680 | 4680 | 乙级防火门1450*2250
6 | 木门 | 樘 | 1 | 3327 | 3327 | 内部门1000*2250
7 | 不锈钢玻璃门 | 樘 | 1 | 4968.25 | 4968.25 | 公共区域门1450*2250
8 | 地毯 | ㎡ | 80 | 75 | 6000 | 含材料、人工、机具、辅料
9 | 消防喷淋改造 | 个 | 13 | 850 | 11050 | 调解室区域及公共区域
10 | 消防报警改造 | 个 | 4 | 650 | 2600 | 调解室区域及公共区域
11 | 加装新风口 | 个 | 1 | 2500 | 2500 | 调解室区域及公共区域
12 | 加装空调系统 | 个 | 1 | 8000 | 8000 | 调解室区域及公共区域
13 | 物业泄水费 | 项 | 1 | 9000 | 9000 | 消防及空调系统泄水
14 | 系统调试 | 项 | 1 | 6500 | 6500 | 消防主机、CRT主机调试
15 | 原有装修拆除及恢复 | ㎡ | 40 | 80 | 3200 | 原有位置拆除及吊顶墙面等恢复。
16 | 垃圾清运消纳 | 车 | 3 | 2600 | 7800 | 含二次运输、垃圾、消纳
17 | 空调控制面板移位 | 个 | 4 | 80 | 320
18 | 灯具开关面板 | 个 | 2 | 45 | 90
19 | 门禁人脸识别一体机 | 台 | 2 | 2180 | 4360
20 | 门禁控制器 | 台 | 2 | 850 | 1700
21 | 电插锁/电磁锁 | 把 | 3 | 510 | 1530
22 | 出门按钮 | 个 | 2 | 28 | 56
23 | 护套线6*1 | 米 | 40 | 9.5 | 380
24 | 护套线4*1 | 米 | 40 | 6.6 | 264
25 | 护套线2*1 | 米 | 40 | 4.6 | 184
26 | JDG线管20 | 米 | 40 | 15.32 | 612.8
27 | 门禁移位 | 套 | 1 | 780 | 780
28 | 网线 | 箱 | 1 | 1500 | 1500
29 | 网络点位 | 个 | 6 | 120 | 720
30 | 强电点位 | 米 | 2 | 85 | 170
31 | 墙体开槽 | 米 | 6 | 62 | 372
32 | 强电线缆BV-2.5mm2 | 盘 | 3 | 464 | 1392
33 | 2.5平方BV线缆敷设 | 米 | 300 | 4.64 | 1392
34 | 应急灯 | 个 | 3 | 142.9 | 428.7
35 | 应急电源 | 个 | 3 | 120 | 360
36 | 应急指示牌 | 个 | 2 | 140 | 280
37 | 强电面板 | 个 | 2 | 42.5 | 85
含税合计（9%税金） |  |  |  |  | 147402.1715